南昌航空大学校属单位自行采购采购公示表

时间：2021年4月 5  日

| 用户单位名称 |  |  | 航空制造工程学院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  | 电化学分析站 |  |  |  | 采购预算 | 27800.00元 |
| 采购 内容 | 实验参数 · CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10.000V/s · 扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1.000V/s时） · CC模拟积分器 · DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec · SWV频率：1至100kHz · i-t的最小采样间隔：1ms · ACV频率范围：0.1至10kHz · SHACV频率范围：0.1至5kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 询 价 供 应 商 名 称 | 1 | 南昌立宁科技有限公司 15979056070肖经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 江西君鸥科技有限公司 13755609180艾经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 南昌圳盛科技有限公司 15170403193张华平 |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商信息 |  |  |  | 单位名称 |  | 南昌圳盛科技有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 联系人 |  | 张华平 |  |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  | 15170403193 |  |  |
| 成交价格 |  |  |  | 贰万柒仟柒佰元整（￥27700.00元） |  |  |  |  |
| 公示时间 （不少于三个工作日） |  |  |  |  | 自 至 |  |  |  |
| 单位经办人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位监督电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标采购中心电话 |  |  |  |  | 83953125 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |